## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на лабораторно и друго специализирано оборудване, съгласно Раздел 14.1 Допустими разходи, т. 4 и т. 6 от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004 по под-мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., необходимо за оборудване на лаборатории в Лесозащитна станция гр. Пловдив
№ по ред | Описание на оборудването | Технически спецификации | Единична стойност, в лв. (с вкл. ДДС)
|  |  | ед.стойност,лв. | количество | об.стойност, лв
1 | Стационарна лаборатория
1.1 | Дигитална камера за микроскоп | минимална разделителна способност 2 Mpls; за обективи Ø23.2 mm, Ø30.0 и Ø30.5 mm;с включен софтуер | 1
1.2 | Електронна аналитична везна – с точност - 0.0001 | Обхват до 300 g; LCD дисплей; разделителна способност 0.1 mg; повторяемост 0,1 mg; линейност - +/- 0,2 mg; Официален сертификат за калибровка | 1
1.3 | Електронна везна – с точност - 0.01 | Обхват до 2200 g; LCD дисплей; разделителна способност 0,01 g; повторяемост 0,01 g; линейност - +/- 0,02 g; Официален сертификат за калибровка | 1
1.4 | Камина – за отвеждане на химични газове и изпарения - клас II | Лабораторна камина b1500/плот х d700/плот mm, h2400 mm, състояща се от: Киселинно устойчив плот от гранитогрес или аналогичен материал с дебелина 30 mm; Контакти 220V – 2 бр.; LED Осветление; Вентилируем шкаф с размери 1480х680х1000 mm, с 2 врати, на цокъл, с горно отвеждане на газовете, с монтаж под камина на 3 вътрешни чекмеджета с полипропиленова защита, със заключване | 1
1.5 | Контролен измервателен уред за влага, температура и налягане; | Измерване на: - влага от 5 до 95% с точност 1%; - темп.: от -30 до +50 градуса с точност 0.1 градус; - налягане: от 800 до 1200 hPa с точност на измерване 1 hPa | 1
1.6 | Kутия за фотоеклектори | размери 380х200х135 mm; материал - картон с деб. 2 mm и 1200 gr/m2 | 1
1.7 | Лични предпазни средства | включват ръкавици, маска, очила, калцуни, престилка за един служител | 1
1.8 | рН-метър | LCD дисплей; вградена клавиатура; режими на работа: директно измерване на pH, mV, T; възможност за 2 и повече точкова калибровка и автоматично разпознаване на буферите; захранване посредством батерии; корпус със защита клас IP67; обхват на измерване: рН: 0...14; потенциал: +/- 1000 mV; температура: -20,0+100,0 °С; разделителна способност: pH: 0,01; U: 0,1 mV; T: 0,1 °C; комбиниран рН електрод с вграден температурен сензор и пластмасова защита на диафрагмата; куфар за пренасяне и съхранение на уреда; буферни разтвори според точките на калибриране pH; електролит 3 mol/L KCl | 1
1.9 | Стерилизатор | Хоризонтален с фронтално зареждане; обем: 30 l; защита от прегряване; защита против отваряне преди достигане на безопасна температура; звукова и цифрова аларма в случай на грешка в цикъла, прекъсване на цикъла, грешка при стерилизационния процес и отворена врата; сигнализация за завършен цикъл; СЕ знак, в съответствие с VDE 0750; Температурен обхват: от 40 до160 °С | 1
1.10 | Хладилна чанта с охладители | мин. обем 25 л | 1
2. | Мобилна лаборатория
2.1 | GPS със специализиран софтуер за работа в горски условия | виж таблица 1 със технически изисквания | 1
2.2 | Бензино - моторен трион | Шум 105 dBa; тегло до 6 kg; ниво на вибрации 4,5 m/s2; ниво на звукова мощност 120 dBa; стъпка на веригата 0.325" | 1
2.3 | моторен трион акумулаторен | Шум 105 dBa; тегло до 6 kg; ниво на вибрации 4,5 m/s2; ниво на звукова мощност 120 dBa; стъпка на веригата 0.325" | 1
2.4 | Бинокъл-малък | Оптика – стъклена; Увеличение - 8 x с увеличение; диаметър на лещата – макс. 40 mm | 1
2.5 | Дендрометър | Уред за измерване прираста на дърветата (за дендрохронология): Линеен водач с дължина на измерване 560 мм, подаване 5 мм / оборот, разделителна способност 10 µm (1/100 мм), стерео микроскоп с LED светлинен, софтуер за записване на измерените стойности, графичен дисплей и анализ на данните. | 1
2.6 | Електронен висотомер | тегло 230 гр.; диаметър на леща 21мм; дисплей; увеличение 6х | 1
2.7 | Kлупа за маркиране и кубиране | сгъваема; за диаметър макс. 100 см; двустарнно надписана; нониус в 2 и 4 см | 1
2.8 | Мобилен компютър-лаптоп | Процесор, серия: Intel Core i5 (Процесор: Intel Core i5 2.70 GHz, 4 MB cache Памет, MB: 8192MB; Памет, слотове: up to 16 GB SDRAM, 1 slot free; Памет, тип: DDR4; Твърд диск тип: SSD 128 GB; SATA; Твърд диск, GB: 1000GB 5.4krpm; Софтуер: Windows 10 Pro (64bit) + Microsoft Office 2016 pro; Дисплей 13”, но не повече от 14“; докинг станция | 1
2.9 | Ножица за клони с телескопична дръжка | тройно сгъваема с обща дължина 3 м | 1
2.10 | Ножица овощарска | от устойчив материал на режещата част | 1
2.11 | Предпазна каска к-т | За работа на открито | 1
2.12 | защитен гащеризон | За изпълнение на дейности в горски територии | 1
2.13 | ръкавици със защита от срязване | За изпълнение на дейности в горски територии | 1
2.14 | ботуши | За изпълнение на дейности в горски територии | 1
2.15 | Преслеров свредел | за диаметър до 600 мм | 1
2.16 | Прътов трион | дължина мин. 3,5 м; шум 90 dBa; тегло до 7,5 kg; ниво на вибрации 4,5 m/s2; ниво на звукова мощност 110 dBa; стъпка на веригата 0.25" | 1
2.17 | Самозалепващи се пликове | плик с цип от LDPE 1500 бр. от всеки размер 10 х 20; 15 х 25; 20 х 30 | 1
2.18 | Сгъваем нож | Острие от неръждаема стомана | 1
2.19 | Томограф за дървета със специлизиран софтуер | За определяне на здравословното състояние на дърветата и измерване качеството на дървесината и диаметъра на стеблото, за наличие на пукнатини и др. | 1
2.20 | Цифров анемометър | до 30 м/сек с възможност за позициониране на пропелера | 1
2.21 | Цифров фотоапарат | огледално рефлексен; с обектив 18-140 мм; 35мм; разделителна способност 20 MPx; резолюция 4k; светлочуствителност ISO 100-1640k; оптична стабилизация; памет 64MB; USB порт | 1
Всичко: |  |  |  |  | 0