[image: image1.jpg]Balkan-Mediterranean
SFEDA





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за   изпълнение на обществена поръчка  с  предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система от термална камера, независимо захранване, устройства за предаване на данни и антена за нуждите на ДПП „Русенски Лом“,  финансирана по проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“, с акроним SFEDA, код BMP1/2.2/2263/2017    

Във връзка с изпълнение на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“, с акроним SFEDA, код BMP1/2.2/2263/2017, съфинансиран от Европейския Съюз и националните фондове на държавите участващи в програмата за транснационално сътрудничество Interreg V-B „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020, за ДПП „Русенски Лом“ /Възложител/ е необходимо изпълнението на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система от термална камера, независимо захранване, устройства за предаване на данни и антена. Същата ще бъде инсталирана на метално съоръжение, с работно местоположение в имот 0,50 от плана на с. Нисово. Местоположението на съоръжението се намира в рамките на територията покрита от екологична мрежа „Натура 2000“ и при изпълнението на задачата е необходимо да се вземат предвид съществуващите ограничения за определени дейности.


Функциите, които системата ще изпълнява са засичане на пожари, хора и превозни средства.

Техническите параметри на елементите от системата са, както следва:

І. Комбинирана Термо-оптична камера със следните минимални параметри:


Мрежова (Tcp/IP) моторизирана камера (PTZ)


мин.100мм термален обектив


Термална резолюция  мин.640х512


Видео резолюция 2МР (1080р) FULL HD или еквивалентен

Минимум 40х оптично увеличение


Засичане на пожар на обект 2 по 2 метра, на мин. 5800 м

Измерване на температура на обект 2 по 2 метра, на мин. 2300 м 

Разпознаване на преводни средства, на мин 2200 м

Ниво на защита при излагане на атмосферни условия, минимум IP66

Настройки на зона/зони за термално наблюдение и известия при настъпване на събития.


ІІ. Доставка на подходящ хардуер и софтуер за пълноценно опериране на камерата за функциите по видонаблюдение, измерване на температурата, съвместим с наличния на Възложителя /Windows/.
ІІІ. Охранителна камера за локално наблюдение: подходяща за външен монтаж, най-малко IP66 висока резолюция (2 МP, 1920x1080 & 25 fps); TCP/IP   IR осветление за нощно наблюдение.
ІV. Осигуряване на TCP/IP свързаност за предаване на данните от камерите до ПК „Ломовете”, при с. Нисово – безжичен трансфер с подходящи за целта антени и устройства, според възможността от работните координати за монтаж на системата, при имот 0,50 от кадастралния план на с. Нисово, община Иваново, област Русе.
V. Представяне на решение за събиране, запис и съхранение на данните от камерите на терен за 1 месец.

VІ. Инсталиране на система за независимо ел. захранване на цялата система (термокамера, охранителна камера, хардуер за TCP/IP свързаност) – обосновка на необходимите мощности и количествена сметка доказваща осигуряването на необходимата мощност за непрекъсната 24 часова работа в денонощието на:
- в периода април-ноември – на цялата система
- в периода декември – март – на охранителната камера и устройството за TCP/IP свързаност. 

Системата за независимо ел. захранване да има контролер с възможност за мониторинг на захранващото напрежение и състоянието на акумулаторите и възможност за нейното безопасно включване/изключване при критични (ниски) нива на напрежението на акумулаторите

- Следни в реално време, записва и изобразява в графичен вид напрежението на акумулатори; 

 - при критично ниско напрежение, изключва безопасно, а при въстановяване на напрежението включва активните устройства, така, че да няма опасност за тяхното дефектиране

- Изпълнява собствена диагностика на изпълнението с възможност от саморестартиране.

- Мери температура на околната среда и на кутията с апаратурата, записва и я показва в графичен вид.

VІІІ. Доставката на системата следва да се извърши на адрес: ДПП "Русенски Лом", на адрес гр. Русе 7000, бул. "Ген. Скобелев" №7.
ІХ. Монтажът на системата трябва да се извърши до 30.10.2018г., върху метална конструция, предмет на друга процедура, с работно местоположение: имот 0,50 от кадастралния план на с. Нисово, община Иваново, област Русе и проектна височина от 4 м. Изпълнителят следва да въведе в работен режим системата в рамките на 10 /десет/ календарни дни след монтажа, но не по късно от 30.10.2018г.
Х. Гаранционно поддържане на системата – мин. 24 месеца. Гаранционната сервизна поддръжка осигурява отстраняването на възникнал проблем в рамките на работното време на крайния получател при максимално време на реакция/отстраняване на повредата – мин.48/100 часа от получаването на сервизна заявка
ХI. Срокове:

1. Срок на доставка- мин. 15 /петнадесет/ календарни дни след подписването на договора.

2. Срок за монтаж на системата –участникът предлага  срок за монтаж в календарни дни, след получено писменно уведомяване от страна на Възложителя, но не по- късно до края на м. октомври 2018 г. 

3. Срок за рекламации при несъответствие на доставените стоки  или дефектирала стока  за доставка и/или замяна – до 10 (словом: десет) календарни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес/факс посочен от Изпълнителя. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. В случай, че в рамките на 48 часа, същото не бъде потвърдено, то  то се счита за редовно връчено.

4. Срок за ремонт – до три (словом: три) календарни дни, считано от дата на уведомяване от нуждата  за ремонт по електронен път на ел. адрес/факс посочен от Изпълнителя. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. В случай, че в рамките на 48 часа, същото не бъде потвърдено, то  то се счита за редовно връчено.
ХII. Доставяната техника трябва да е нова, неупотребявана и нерициклирана, и присъства в текущата продуктова линия на производителя ( не е свалено от производство към датата на подаване на офертата). Съобразено е с работа на стандартизираната електрическа мрежа в Република България. Предлаганата техника има СЕ маркировка (знак за съответствие). 
ХIII. Да осигури наръчници на потребителя (ръководство за експлоатация) на български или английски език за всички изделия от доставеното оборудване/техника, в случаите когато е приложимо.

ХIV.Да достави техниката в договорения срок и да я предаде, придружена с необходимите документи и оборудване – гаранционна карта, ръководство за обслужване/паспорт/лиценз/техническа спецификация, издадена от производителя на български и на английски език, както и всички други документи, необходими за обслужването й, в случаите когато е приложимо.

ХV.Да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта по доставката до мястото на изпълнение и в случаите на гаранционно сервизно обслужване.

ХVI.Всички стоки доставени от изпълнителя следва да бъдат в оригинална заводска опаковка и маркировка на производителя. Опаковката да е здрава, подходяща и удобна за транспорт и съхранение, издръжлива на външни влияния.

*Забележка: Оферираната от участниците техника следва да покрива минималните технически изисквания и гаранционен срок, посочени в техническата спецификация. В случай, че участник оферира техника, която не покрива минималните технически изисквания и гаранционен срок, посочени в техническа спецификация, той ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Участниците могат да предложат в своята оферта техника с по-добри технически показатели, както и да оферират по-дълги гаранционни срокове от посочените в техническата спецификация. Посочените параметри от възложителя са еквивалентни.
Изготвил:…………
    Емилия Петкова


Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries

