[image: image1.jpg]


Дирекция на Природен парк “Русенски Лом”

	Русе 7000
	e-mail:info@lomea.org

	Бул. Скобелев 7
	dpprusenski_lom@nug.bg

	Тел. 082/872 397; Факс 082/828 730
	www.lomea.org


[image: image2.jpg]




ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
в изпълнение на раздел IV  на ЗОП за обществена поръчка за избор на изпълнител на 
„Доставка обзавеждане и оборудване на обект Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП Русенски Лом по проекти “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, Референтен № BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Идент. № на проекта DIR-5113326-6-100, Договор №DIR-5113326-C-006/09.08.2012, финансиран  от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

За функционирането на обект Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП Русенски Лом е необходимо сградата да бъде оборудвана и обзаведена. Базирайки се на архитектурния проект и на основни изисквания, свързани с провеждане на обучение, изследване или анализ в дивата природа, е необходимо да се достави: 
Доставка техника
	№
	Предвидена техника за доставка
	Бр.
	Характеристика:

	1
	Абсорбатор
	3
	Стенен тип; Управление: Копче; Максимална циркулация на въздух при връзка с комин ≥368 m³/h; Максимална циркулация на въздух без връзка с комин за вграждане ≥ 250 m³/h; Брой мотори ≥ 1; Размери (ШхВхД): в/ш/д  59,8/19,7/45 см или еквивалент

	2
	Автоматична еспресо машина
	1
	мощност ≥1400W; автоматично смилане на зърната кафе

	3
	Съдомиална машина
	1
	Вместимост (бр. комплекти) ≥6; Брой програми ≥6; Клас на ефективност при миене ≥A; Клас на ефективност при сушене ≥A

	4
	Хладилник
	3
	енергиен клас ≥А+; полезен обем ≥40 л.; автоматично размразяване; размери в/ш/д - 51/44/47 см. или еквивалент

	5
	Готварска печка
	2
	в/ш/д  85/60/60 см или еквивалент; брой нагревателни зони ≥4

	6
	Готварска печка
	3
	обем на фуртата ≥45 л.; брой нагревателни зони ≥ 2

	7
	Електрически асансьор без машинно
	1
	Размери на асансьора: шахта 1900мм/1700мм  размер кабина 1400/1100 (мин.) или еквивалент; товар ≥ 630кг/8 човека  ; ≥5 спирки

	8
	Електрически бойлер
	21
	обем ≥ 50; мощност ≥2 kW; налягане ≥0,8 MPa  

	9
	Електрически бойлер
	2
	бързонагряващ проточен бойлер мощност ≥ 24 kw. ≥ 10 л.

	10
	Електрически нож
	1
	мощност ≥ 100 W; регулиране на широчината на отвора за рязане ≥  20 мм

	11
	Кафе машина
	2
	тип експресо; мощност ≥ 900 W; налягане ≥ 19 bar

	12
	Климатик
	21
	компресор с инверторно управление или еквивалент; самодиагностика и автоматично управление или еквивалент; независимо изсушаване или еквивалент; интелигентно обезскрежаване.; мощност  охл. W ≥  1800÷4000; мощност  отопл. W ≥  1600÷4300 ; дебит ≥  9000 BTU

	13
	Климатик
	3
	компресор с инверторно управление или еквивалент; самодиагностика и автоматично управление или еквивалент; включване/изключване с таймер или еквивалент; независимо изсушаване или еквивалент; интелигентно обезскрежаване или еквивалент; дебит ≥  24000 BTU;

	14
	Комбиниран хладилник
	1
	енергиен клас ≥  А++; полезен обем≥ 255 л.

	15
	Комбиниран хладилник
	1
	енергиен клас ≥ А++; полезен обем ≥ 215 л.

	16
	Кухненски робот
	1
	Мощност ≥ 800 W; ≥ 12 степени на работа и моментно засилване; Кука за месене или еквивалент, приставки за разбиване или еквивалент; Приставка за непрекъснато рязане и стъргане или еквивалент; Цитрус преса или еквивалент

	17
	Мултимедиен проектор
	1
	DLP Technology или еквивалент; резолюция ≥ 800x600; ≥ 2800 ANSI Lumens; ≥ 15000:1 контраст; 3D Ready или еквивалент

	18
	Пералня
	1
	≥ 1400 оборота; капацитет ≥ 8кг.; самопочистване на барабана или еквивалент; ≥ 15 мин. кратка програма

	19
	Сушилна за пране
	1
	Тип кондензационна или еквивалент ; капацитет ≥ 8кг.

	20
	Телевизори
	21
	дисплей: LED Full HD или еквивалент; размер на екрана по диагонал ≥ 22 инч / 56 см; разделителна способност на екрана ≥ 1920 x 1080 пиксела

	21
	Телевизори
	2
	Екран ≥ 40 инча (102 см); Тип подсветка LED или еквивалент; Резолюция ≥ 1920x1080; Wireless LAN Adaptor Support или еквивалент

	22
	Хладилна витрина
	1
	Общ капацитет ≥  388 литра; Динамична охлаждаща система на хладилното отделение или еквивалент; Автоматично размразяване или еквивалент; Температурен диапазон на хладилното отделение [°C] ≥  +1°C ≥ +15°C

	23
	Ютия с незалепващео покрит
	2
	Мощност ≥ 1800W

	24
	Настолно осв. Тяло 
	38
	КЛЛ или еквивалент ≥ 1х7 W, за нощно шкафче

	25
	Осветително тяло
	48
	 за евакуционно осветление ≥ 2Х8W с вграден акумулатор с надпис EXIT/ИЗХОД/, или пиктограма на бягащ човек

	26
	Осветително тяло 
	13
	≥ 2х18W.–ЕПРА–IР21, с лум.лампа ≥ 18W/T5, 1250lm или еквивалент

	27
	Осветително тяло 
	10
	≥ 4х18W.–ЕПРА–IР21, с лум.лампа ≥ 18W/T5,  1250lm “LOT”  за вграждане окачен таван или еквивалент

	28
	Осветително тяло 
	60
	 аплик с КЛЛ ≥ 2х11 W, IР21 или еквивалент

	29
	Осветително тяло 
	18
	≥ 26W, за вграждане в окачен таван тип “луна” с led или еквивалент

	30
	Осветително. Тяло
	10
	плафониера с  КЛЛ 1х15 W, IР21 или еквивалент

	31
	Осветително. Тяло 
	26
	плафониера с  КЛЛ 1х15 W, IР54, влагозащитена, или еквивалент

	32
	Осев битов вентилатор
	22
	влагозащитен двигател L≥90м3/ч; N≥0,02квт.; ≥220V/50Hz , монтиран на PVC тръба с ф160х1,6мм с таймер (СУ-7) или еквивалент

	33
	Осев вентилатор 
	1
	L≥=1400м3/ч; Н≥150Ра; п≥1400об/мин N≥0,25квт.; ≥220V/50Hz; (СУ-5) или еквивалент

	34
	Осев вентилатор 
	1
	L≥200м3/ч; Н≥35Ра; п≥2400об/мин N≥0,24квт.; ≥220V/50Hz; (СУ-6) или еквивалент

	35
	Полюлей 
	3
	КЛЛ ≥3х15 W, IР21 или еквивалент

	36
	Противовлажно осв. Тяло
	5
	аплик с КЛЛ 1х15 W, IР54 или еквивалент

	37
	Нагнетателна вентилационна камера 
	1
	състояща се от: въздушен филтър,ел. нагревателна секция N≥6квт, нагнетателен вентилатор и система за управление и контрол. Количество въздух ≥700м3/ч; Налягане на мрежата Нмр. ≥400Ра 

	38
	Нагнетателна вентилационна камера 
	1
	състояща се от: въздушен филтър,ел. нагревателна секция N≥2х9квт, нагнетателен вентилатор и система за управление и контрол. Количество въздух ≥ 700м3/ч; Налягане на мрежата Нмр. ≥500Ра ( НУ-3 ) 

	39
	Секционна вентилационна камера 
	1
	състояща се от: въздушен филтър, рекуператор, ел. нагревателна секция N≥9квт., нагнетателен вентилатор, смукателен вентилатор и система за управление и контрол. Количество въздух ≥ 1500м3/ч; Налягане на мрежата Нмр. ≥500Ра 

	40
	Смукателна вентилаторна секция 
	1
	L≥2800м3/ч; Нмр. ≥ 600Ра; 220V/50Xz (СУ-3) или еквивалент

	41
	Фасадено осветително тяло с led 
	2
	≥1х12W, ≥1120lm. зелен, ъгъл ≥ 50°, или еквивалент


Доставка обзавеждане
	№ 
	Предвидено за доставка обзавеждане
	Бр.
	Характеристика

	1
	Барплот
	1
	Размери см: 200/70; Височина 120 см.; Материал ПДЧ 25 мм; Плот сив;; Двукоритна мивка, вградена; кухненски шкафове;; Цвят:Сив 112 РЕ или еквивалент

	2
	Библиотека
	2
	Корпус/фронт: ПДЧ 18 мм; С долен ред шкаф; Гръб: фазер; Кант: ABS 0.5 мм; Цвят Сиво 112РЕ; Размери:(L/B/H) 84/40/220 или еквивалент

	3
	Бюро контейнер
	8
	Размери (L/B/H) 42/52/56; Корпус: ПДЧ 18 мм; Кант: ABS 0.5 мм; Цвят: Сиво 112 PE или еквивалент

	4
	Вградени гардероби
	19
	височина: 180, широчина 100, Дълбочина 50; С две врати; Отделена част вътрешна с рафтове;; част за обувки,или еквивалент

	5
	Изложбени витрини/комбинирани шкафове
	5
	Корпус/фронт: ПДЧ 18 мм; Гръб: фазер; Със стъклен капак ; Кант: ABS 0.5 мм; Цвят Сиво 112РЕ; Размери [L/B/H]: 84/40/120, или еквивалент

	6
	Канапе
	1
	Размери: 275/240 см.; Екокожа/дамаска; Механизъм за разтягане; Цвят: Тъмно сиво или еквивалент

	7
	Кухненска секция
	1
	185/60/850 ; еднокоритна мивка с отцетник, ; долен и горен ред шкафове ; ПДЧ корпус 18 ММ, плот 24 мм; Сива  или еквивалент

	8
	Легла с матрак
	34
	размер ≥ 90/200

	9
	Малка маса
	3
	≥120/60 със стъклен плот или еквивалент

	10
	Маса
	1
	размери ≥ 70/120(+30)или еквивалент

	11
	Маса кръгла
	4
	Габаритен размер  ≥  80/80(+40)/75; ; ПДЧ 25 мм; ; Цвят: Сиво 112 PE или еквивалент

	12
	Маси
	16
	Размери: 100/100(+30); Височина 75 см.; Материал ПДЧ 25 мм;; Цвят:Сив 112 РЕ или еквивалент

	13
	Модулна работна маса за апартаментите
	2
	2 модула с р-ри 50/70 см; Сива или еквивалент

	14
	Нощно шкафче
	40
	Размери ≥40/40 см с височина ≥60 см. или еквивалент 

	15
	Огледала на вградените гардероби
	21
	Размери ≥ 50/100 см

	16
	Офис бюро
	3
	Размери (L/B/H) ≥160/80/72, ; Плот: ПДЧ 25 мм, кант: ABS 2 мм; Носеща конструкция: ПДЧ 18 мм, кант: ABS 0,5 мм; Цвят: Сиво 112 PE или еквивалент

	17
	Секция
	21
	дължина ≥200, ширина до 60; предвидена за бюро, място за телевизор и допълнителен плот или еквивалент

	18
	Спалня с матрак
	3
	размери ≥180/200 см, с повдигащ механизъм или еквивалент 

	19
	Стол посетители
	4
	Материал на рамката - Метална; Материал на Облегалка и седалка - Дамаска; Дълбочина на седалката в/ш/д 83/43/53см или еквивалент 

	20
	Стол работен
	3
	Цялостна височина: 85-97 см; Ширина: 47-60 см; Височина на облегалката: 44-56 см; На колелца; Цвят: черен или еквивалент

	21
	Столове
	64
	Метална рамка прахово боядисана в черен цвят; седалка и облегалка, изработени от висококачествена пластмаса протектори за краката за защита на подовите настилки; възможност за стифиране до 10 броя или еквивалент

	22
	Столове
	16
	Дървен стол в/ш/д  47/ 52/84 см; Цвят: сив или еквивалент

	23
	Столове
	38
	тапицирана седалка и облегалка жакард/еко кожа; цвят тъмно сиво или еквивалент

	24
	Столове за барплот
	4
	Метален стол. Облегалка с функция "проветряване".  в/ш/д 103/45/44 см. или еквивалент

	25
	Стоящи закачалки
	12
	Стояща закачалка; 3 нива или еквивалент

	26
	Холова гарнитура
	3
	разтегателен диван тройка ; два фотьойла и две табуретки; дамаска тъмно сива или еквивалент

	27
	Шкаф
	1
	Корпус/фронт: ПДЧ 18 мм; Гръб: фазер; Кант: ABS 0.5 мм; Цвят Сиво 112РЕ; Размери:(L/B/H) 84/40/220 или еквивалент

	28
	Шкаф за обувки в преддверието
	1
	Шкаф с чекмеджета, със заклюване на всяко чекмедже, с размери 200/180; Корпус ПДЧ 18 мм, гръб фазер; Цвят Сив 112 РЕ или еквивалент

	29
	Шкафове
	8
	в/ш/д:  200/85/40 см.; Вратички;; ПДЧ 18 мм/гръб фазер; Цвят: сиво 112 РЕ или еквивалент

	30
	Шкафове
	4
	Корпус/фронт: ПДЧ 18 мм; Гръб: фазер; Кант: ABS 0.5 мм; Цвят Сиво 112РЕ; Размери:(L/B/H) 84/40/200; с вратички; Сиви или еквивалент


Доставка оборудване

	№
	Предвидено оборудване за доставка
	Бр.
	Характеристика

	1
	Битов вентилатор
	1
	L≥150м3/ч N≥0,22квт, 220V/50Hz (СУ-4) или еквивалент

	2
	Входна изтривалка
	1
	Комбинация пластмаса-гума; Размери 200/200 см. или еквивалент

	3
	Възглавници
	60
	Размери ≥ 50/70 см., пълнеж - Силиконов пух, подходящи за многократно изпиране

	4
	Гравитационна клапа
	1
	VK 310x310 към осов вентилатор СУ-5 или еквивалент 

	5
	Гравитационна клапа
	1
	VK 560x560 към осов вентилатор СУ-6 или еквивалент

	6
	Долен чершаф
	10
	Размер 220/240, памук/лен или еквивалент, щампа

	7
	Дъска за гладене
	3
	Размер: 110х30 см

	8
	Екран за прожекции
	1
	Тип на екрана: стативен; Ширина: 177 см; Височина: 177 см или еквивалент

	9
	Кани
	16
	Стъкло, с обем ≥ 2 л. 

	10
	Комплект дъски за рязане
	3
	4 дъски с различни размери и издържане на температура до 130 градуса

	11
	Комплект ножове за кухня
	3
	5 бр. ножове с поставка; различна дължина на ножовете; сатър

	12
	Комплект огнеупорни тенджери
	6
	Тенджера с капак ≥3 литра; Тенджера с капак ≥2 литра; Тенджера с капак ≥1 литра

	13
	Комплект прибори за хранене за 6 човека
	15
	Неръждаема стомана или еквивалент; ≥ 6 бр. вилици; ≥ 6 бр. ножа; ≥6 бр. супени лъжици; ≥6 бр. чаени лъжички

	14
	Комплект тави
	6
	Размери:; Голяма: ≥34x24x6cm; Средна: ≥32x22x5.5cm; Малка: ≥30x20x3cm; незалепващо покрите или еквивалент

	15
	Комплект тенджери 
	6
	Тенджера с капак: ≥Φ16x10.5cm – 2.1 литра; Касерола с капак≥ Φ16x10.5cm – 2.1 литра; Касерола с капак≥: Φ18x11.5cm – 2.9 литра; Касерола с капак≥Φ20x12.5cm – 3.9 литра; Касерола с капак≥Φ24x14.5cm – 6.5 литра; Тиган с капак≥ Φ24x7.5cm
Нераждаема стомана с незалепващо покритие или еквивалент

	16
	Комплект тигани
	6
	Размери: ≥ Ø20x4cm; ≥ Ø26x4.5cm; ≥ Ø30x4.5cm; Незалепващо покритие или еквивалент

	17
	Комплект чаши за кафе
	60
	Комплект от чаша ≥150 Мл и чинийка, Бял порцелан, или стъкло или еквивалент

	18
	Комплект чаши за хранене за 6 човека
	15
	Стъкло ≥6 чаши ≥ 300мл; 6 чаши ≥ 230мл; 6 чаши ≥ 160мл; 6 чаши ≥ 100мл

	19
	Комплект чаши за чай
	60
	Комплект от чаша ≥220 Мл и чинийка, Бял порцелан, или стъкло или еквивалент

	20
	Комплект чинии за хранене 
	15
	Порцелан/стъкло или еквивалент; 6 бр. чинии за основно ястие ≥см ; 6 бр. супени чинии ≥21.5 см; 6 бр. десертни чинии ≥19 см ; 6 бр. купички ≥12 см ; 6 бр. чаши за кафе ≥220 мл; 6 бр. чинийки ; 6 бр. чаши ≥220 мл; 1 бр. купа за салата ≥18 см

	21
	Кухненски комплект - оливерник
	20
	Каничка за олио ; Каничка за  оцет; Солница; Пиперница ; Материал: Стъкло, Метал или еквивалент

	22
	Обзавеждане на баня = огледало, чаша, закачалки, четка, кошче затворено, сапунерка, поставка за тоалетна хартия
	21
	Огледало с р-р ≥ 60/40; Закачалки за кърпи; Поставка за сапун и др.; Четка за тоалетна чиния; Поставка за тоалетна хартия;; Еденичен шкаф за баня

	23
	Одеала/зимни завивки
	40
	размери ≥ 150/200 см.Вълна или еквивалент, подходящи за многократно изпиране

	24
	Олекотени завивки /лятна завивка
	40
	размери ≥150/200 см. Силиконов пух или еквивалент, подходящи за многократно изпиране

	25
	Пластмасови маси
	12
	Ф ≥95, бяла; с 4 крака, прихванати или еквивалент

	26
	Пластмасови столове
	50
	Цвят бял/зелен; издържащ тегло ≥80 кг.

	27
	Подноси 
	4
	Размер ≥40/60 см. Пластмаса или еквивалент

	28
	Покривка за легло - шалте
	34
	Размер ≥ 150/200; материал:50% памук 50% полиестер или еквивалент, подходящи за многократно изпиране

	29
	Покривка за легло - шалте
	3
	Размер ≥200/215 материал:50% памук 50% полиестер или еквивалент, подходящи за многократно изпиране

	30
	Покривки за маса
	40
	размер ≥150/150 бяла, материя незадържаща петна или еквивалент

	31
	Решетка хоризонтална с регулираща секция 
	11
	Размери е≥ 1025х225мм

	32
	Салатиери
	16
	Дълбочина 14 см, диаметър 32 см., стъкло/порцелан или еквивалент

	33
	Сгъваема пластмасова сервизна количка
	3
	Дълбочина 90 см.  ; Ширина 70 см.  ; Височина 79 см. или еквивалент

	34
	Тента
	1
	Размер 800/400см., дърво/стъкло/метал или еквивалент

	35
	Флипчарт
	1
	на колелца, 66 х 101 см или еквивалент

	36
	Хавлиени кърпи - комплект
	80
	30 / 50 см, 50 / 80 см, 70 / 140 см. Материал: памук ≥ 640 гр/м2; Едноцветни, всичките еднакъв цвят

	37
	Чаршафи комплект
	80
	Долен чаршаф размери ≥150/220 см; Плик размери ≥150/210 см; Калъфки размери 50/70 см. Памучни, щампа

	38
	Чаршафи комплект =  горен и калъфка
	20
	Плик ≥150/210; Калъфки ≥50/70, Памучни, щампа

	39
	Чиния
	16
	Дълбочина ≥ 3 см, диаметър≥ 32 см., стъкло/порцелан или еквивалент

	40
	Шина за завеса за баня+завеса
	21
	дължина на шината ≥ 3 м. за монтиране на завесата ; завесата р-ри ≥H180/L400 см.


Изготвил: Цонка Христова



