## Приложение 4
Списък с техническа спецификация на средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване проявата
на каламитет и епифитотия и контрол числеността на популациите, съгласно приложение №4 към Условията за кандидатстване
Дата: ……………… 2018г.
№ | средства, методи и технологии за специализирани | техническа | мярка, | цена за брой | обща цена
| наблюдения за предотвратяване появата на | спецификация | брой | без ДДС, лв. | без ДДС, лв.
каламитет и епифитотия и контрол
числеността на популациите
1 | Безпилотна летателна система - самолет, | Дистанционно управляем летателен | бр. | 1
| снабден с мулти-спектрални камери за | апарат. Вертикално излитащ и
| наблюдение и заснемане на горски територии, | кацащ с фиксирано крило (тип само-
| снабдена със специализиран софтуер | лет). Полетно време - над 50 мин.,
Разпереност - повече от 2 но не
повече от 3 м, Полезен товар -повече
от 0.5 кг, Резистентност на вятър-
12 м/с, Площ за заснемане с един
полет - повече от450 ha при 2,5cm/px,
3 комплекта акумулатори.
Дистанционно управление, Мобил-
на зарядна станция, Оборудване за
заснемане, Мултиспектрална камера
мин. 6 отделни спектъра, RGB камера
мин.20 Mpx, Куфар за транспорт на
оборудването. Софтуер за обработка
и анализ на заснетите изображения -
клауд решение.
2 | Безпилотна летателна система дистанционно | Вертикално излитащ и кацащ | бр. | 1
| управляем летателен апарат, снабден с моно - и | летателен апарат тип мултикоптер,
| мулти - спектрални камери за наблюдение и | дистанционно управляем. Полетно
| заснемане на горски територии, снабдени със | време над 15 минути, мулти
| специализиран софтуер | спектрална камера мин.5 спектъра,
мак.8 см/ пиксел от 120 м; полезен
товар по-вече от 9 кг/литра;
резистентност на вятъра - 12 м/с;
възможност за авио-химично
разпръскване: да, площ на пръскане
за работен час мин.20 дка; акумула-
торни комплекти: мин.3бр.; наличие
на дистанционно управление: да;
наличие на мобилна зарядна стан-
ция:да.

## Приложение 3
Списък с техническа спецификация на лабораторно и друго специализирано
оборудване, съгласно приложение №3 към Условията за кандидатстване
Дата: ……………… 2018г.
Номер | Лабораторно и друго специализирано |  | Техническа спецификация | Мярка | Количество | Единична | Единична
| оборудване |  |  | бр. |  | цена в | цена в
[6 empty] | лева без | лева с
[6 empty] | ДДС | ДДС
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dispenser type 1 -10 ml |  | Проектиран за работа с течности от голямо разнообра- | бр. | 1
зие от бутилки и колби, диспенсера да съчетава най-
новите технологии за дозиране, високотехнологични
материали и ергономичен дизайн. Да притежава уни-
версална химична съвместимост, лекота на работа,
безопасност и ниска поддръжка. Обем от 1 до 10 mL.
Двугодишна гаранция.
● Висока химична устойчивост
● Дългосрочна стабилност на производителността
● Удобен за употреба
● Просто устройство и възможност за калибриране
в лаборатория: Да
● Автоклавируем при 121◦ С напълно сглобен: Да
Доставя се с адаптери за бутилки: Да
2 | Автоматичен дистрибутор за пред.стъкла |  | Статив диспенсер за мин.50 бр.предметни стъкла | бр. | 1
3 | Автоматичен дистрибутор за пред.стъкла |  | Статив диспенсер за мин.50 бр.предметни стъкла | бр. | 1
4 | Бехерови чаши ниска форма -1000 мл |  | Бехерова чаша ниска форма - 1000 мл | бр. | 1
5 | Бехерови чаши ниска форма -250 мл |  | Бехерова чаша ниска форма - 250 мл | бр. | 1
6 | Бинокъл - малък |  | Лещи: с изцяло многослойно покритие; Водоустойчив/ | бр. | 1
устойчив на мъгла; Диелектрично високоотражателно
огледално покритие и коригирако фазата покритие;
ED (изключително ниска дисперсия) стъклото коригира
хроматичните аберации; Въртящи и плъзгащи се
гумени наочници.; Диаметър на челната леща: до 42
mm; Мин. Разстояние: до 2,5 mm; Ъгъл на видимост: до
50◦; Увеличение: минимално 8 х
7 | Дендрометър |  | Малък, предназначен специално за фиданки, | бр. | 1
малки дървета и клони, с диаметър по-малък от 5 см;
двоен измервателен сигнал; без да наранява
растенията; да има стабилност срещу неблагоприятни
атмосферни условия; обхват на сензора 10-12 мм;
точност ±1.5µm; резулюция - 0.2 до 2.6 µm
|  |  | Голям, предназначен за големи дървета, | бр. | 1
с диаметър по-голям от 5 см;
добра сравнимост между измервателните данни на
дървета с различен диаметър
да има стабилност срещу неблагоприятни
атмосферни условия; обхват на сензора 20-25 мм;
точност ±3.0- 3.5µm; резулюция - 0.4 до 4.6 µm
8 | Дръжка метална за бактериологични уши |  |  | бр. | 1
9 | Електронен висотомер |  | Лазерен; Водоустойчив до 1 м (за макс. 10 мин); | бр. | 1
Захранване от CR2 lithium батерия; Тегло до 250 g и
размери до 15 х до 8 х до 5 см; Диаметър на челната
леща: минимум 21 mm; Работен диапазон: минимум
10 m максимално до 350 m; Тип лазер: Class 1 M
eye - safe IR; ъгъл на видимост: минимум 6◦ ( реален)
и увеличение: минимум 6 х
10 | Електронна аналитична везна - 65gr - 0.0001 |  | Електронна аналитична везна - мин.капацитет 120gr - | бр. | 1
точност 0.0001 g. Размер на блюдото мин.диам.80 mm
11 | Електронна аналитична везна - 310gr - 0.01 |  | Техническа везна с мин.капацитет 400 gr - Точност | бр. | 1
0.01; Размер на блюдото мин.диам.130 mm
12 | Епроветки центрофужни политропилен |  | Епроветки центрофужни политропилен 50 мл без | бр. | 1
| 50 мл без пола с капачка - 1000 бр. |  | пола с капачка - 1000 бр. Градуирани.
13 | Ерленмаирлови колби - 250 мл |  | Колба Ерленмаирлови 250 мл | бр. | 1
14 | Ерленмаирлови колби - 1000 мл |  | Колба Ерленмаирлови 1000 мл | бр. | 1
15 | Контейнери за събиране на биологичен |  | размер: до 3 литра | бр. | 1
| материал |  | размер: до 10 литра | бр. | 1
|  |  | размер: до 20 литра | бр. | 1
16 | Контролен термометър за влага, температу- |  | При извършване на точни измервания да се контролира | бр. | 1
| ра и налягане |  | и гарантира качеството на лабораторната
екипировка и оборудване чрез контролни измервания
със сонда. Винаги хигиеничен: Просто почистете
предпазния калъф и сондата под течаща вода.
Уредът и сондата да са водоустойчиви (IP67). Да включ-
ва предпазен калъф и температурна сонда ТС Тип Т с
голям и ясен дисплей. Съответствие с НАССР и EN13485
17 | Кутии за фотоеклектори |  | Изработена: от картон или друг подходящ материал. | бр. | 1
Възможност за разглобяване. Габаритен размер в
сглобено състоявие 10/19/30. Форма: правоъгална. На
една от страните с размер 19/10 см да има технически
отвор с триъгълна форма 4/4/4 см, като една от стра-
ните на отвора остава свързана с кутията към ръба с
дължина 19 см.
18 | Лакмусова хартия |  | диапазон pH - 1 до 14 | бр. | 1
19 | Лопатка за белене на кора |  | с дървена дръжка, тегло: до 1 килограм | бр. | 1
20 | Лупа |  | Козметична с лампа, минимално увеличение 5 х | бр. | 1
|  |  | Корпус: метален; тегло до 0.500 кг; | бр. | 1
увеличение - минимум 3,5 х
21 | Магнитна електрическа бъркалка с |  | Магнитна електрическа бъркалка с контрол на | бр. | 1
| контрол на температура и скорост |  | температура и скорост за обем течност до 2 литра
22 | Мерителен цилиндър - стъклен 1000 мл |  | Стъклен мерителен цилиндър с обем 1000 см3 - синя | бр. | 1
градуировка - клас А
Приложение - за измерване обема на течности и за
определяне на захари и алкохол посредством
захаромери и спиртомери.
Материал - термоустойчиво боросиликатно стъкло
Индивидуално калибриран отговарящ на DIN/ISO
клас "А".
Размери: Височина от основата - 46,5 м, Външен
диаметър - 6,7 см.
23 | Мерителен цилиндър - стъклен 100 мл |  | Стъклен мерителен цилиндър с обем 100 см3 - синя | бр. | 1
градуировка - клас А
Приложение - за измерване обема на течности и за
определяне на захари и алкохол посредством
захаромери и спиртомери.
Материал - термоустойчиво боросиликатно стъкло
Индивидуално калибриран отговарящ на DIN/ISO
клас "А".
24 | Мерителен цилиндър - стъклен 500 мл |  | Стъклен мерителен цилиндър с обем 500 см3 - синя | бр. | 1
градуировка - клас А
Приложение - за измерване обема на течности и за
определяне на захари и алкохол посредством
захаромери и спиртомери.
Материал - термоустойчиво боросиликатно стъкло
Индивидуално калибриран отговарящ на DIN/ISO
клас "А".
25 | Микроскоп Серия Експериментален, |  | Микроскоп изследователски, широко поле, PH, к-ст, | бр. | 1
| широко поле, Ph к-ст, DIC, 5 високока- |  | DIC, Вградено халогенно осветление 100 W, 6- пози-
| чествени обективи |  | ционен държач за филтри 36 мм, Окуляр PL 10x/23 Br.
foc. Комбиниран фототубус 30◦/23 (50:50), с порт за
камера 60N, допълнителен вграден LED източник за
преминаващо или отразено осветление.
Цветна температура 5700 К
Идържливост >60000 часа
За работа с обективи 2.5х; Интегриран ахроматичен,
апланарен кондензър 0.9 H D Ph DIC с превключване
на челната леща от ляво или дясно. 5 - позиционен
модулаторен диск. 4 префиксирани позиции Ph1, Ph2,
Ph3 и тъмно поле 0.75 и 1 позиция за наблюдение в
светло поле.
Алтернативно използване на 4 DIC призми тип Plas DIC
вместо Ph/D стоп, за обективи от 1.0-100х, WD =1.0mm;
5 висококачествени обективи: тип/увеличение: A-Plan
10x/0.25 Ph1 M27,(FWD=4.3 mm), A-Plan 40x/0.65
Ph2 M27,(FWD=0.45 mm), N- Achroplan 63x/0.85 M27
(FWD=0.20 mm),A-Plan 100x/1,25 Oil Ph3 M27
(FWD=0.22 mm) или по - добри. Интегриран DIC
слайдер N-Achroplan 63x/0.85 III. Дигитална камера за
експериментален миксроскоп мин.5 Mpix с размер на
пикселите 2.2 µm x 2.2 µm
26 | Мобилен компютър - лаптоп/ таблет |  | Мобилен компютър - лаптоп. Размер на екрана: до 16" | бр. | 1
Дисплей (описание) FHD, IPS, LED Backlight, Anti-Glare;
Разделителна способност минимум 1920х1080; Камера -
Да; Процесор (тип) минимум 7500 U Processor 4M
Cache, до 3,50 GHz; Процесор (ядра) dual, Памет
минимум 8 GB, памет (описание) DDR4 2133 MHz,Твърд
диск: минимум 1 ТВ; Твърд диск скорост 5400 rpm;
Видео карта Дискретн; Видео карта (модел) NVIDIA
GeForce 920 MX - 2 GB GDDR5; Операционна система
минимум Windows 10; Тегло(нето) до 2 кг.; Батерия
Up to 9 hours*(15"), Up to 12 hours*(14")
(MOBILEAM ARK); Безжична връзка Up to WiFi 1 x 1
AC + BT4.1; Портове 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x Type-
C USB 3.0, HDMI, 4 - in-1 card reader, always on
charging, Звук говорител със система Dolby Audio;
Гаранционен срок: до 24 месеца; чанта за пренос
|  |  | Таблет. Размер на екрана: минимелаен 8 "; Резолюция | бр. | 1
на дисплея минимум 1280 х 800 Процесор (честота)
минимум 1.30 GHz. Диск: минимум 16 GB; Памет: до
1 GB; Камера до 8 МР; Операционна система Android,
Bluetooth: да; Тегло (нето): до 500 гр;
Гаранционен срок: до 24 месеца; Таблетада е
снабден с предпазен калъф за пренос
27 | Накрайници за автоматични пипети - 1000 бр |  | Накрайници за автоматични пипети до 10, до 20, до 50, | бр. | 1
до 200, до 1000 и до 5000 µL - 1000 бр. за всеки обем
съвместими с предлаганите пипети
28 | Ножица за клони с телескопична дръжка |  | Телескопичната ножица за клони с разминаващи се | бр. | 1
остриета напълно закалени и двойно скасени. Контра
острие с издълбан жлеб за задържане на клона от
изплъзване, който има специално покритие против
полепване на листна и дървесна маса. Масивно рамо от
щампована стомана с пружинен механизъм, който
подпомага за всеки сряз, като позволява да бъдат
отрязани клони с дебелина до 40 mm. Дължина на
ножиците: до 400 mm; Тегло: до 1500 грама. Регулириум
отвор рязане на клони с диаметър от мин.25 mm;
Ножицата да се предложи с телескопичен прът с
дължина до 5 m.
29 | Ножица овощарска |  | Професионална овощарска ножица за рязане на | бр. | 1
сухи или стари клони, тип гилотина (наковалня).
Горното острие да е закалено и заострено
(двойноскосено), а долното е изработено от здрава
сплав, алуминий или друга материя, широко
(наковалня)незаострено. Дръжките да са от брандирана
пресована стомана със закопчаващ механизъм в
края, извити, така, че да пасват на дланта. Дължина на
ножицата да е до 25 mm, Диаметър на рязане: над
15 mm, Тегло да 300 гр.
30 | Охлаждаща центрофуга с набор от ротори |  | Охлаждаща центрофуга с набор от ротори за епруветки | бр. | 1
| за епруветки от 10 мл, 1,5 мл, 50 мл |  | от 10 мл, 1,5 мл, 50 мл. Механизъм за подмяна на ротори
без инструменти. Безчетков мотор без необходимост
от поддръжка - Максимална скорост (при летящ ротор):
мин. 4300 об/мин.
Мак.ускорение (при летящ ротор): мин. 3000 х g
Температура: обхват мин.-10 … +40◦С
Микропроцесорен контрол с голям LED екран
Минимум 2 Профила на ускорение/спиране: (стандарт
и меко)
Програми: мин.3 с пряк достъп и над 90 допълнителни
Таймер за избор на врем на въртене: минимум до 9
часа и 99 минути + непрекъснато
Ниво на шума: <56db
31 | Петриеви блюда - стъклени диаметър 200 мм |  | изработени от стъкло, диаметър 200 мм | бр. | 1
32 | Полипропиленов универсален статив - 5 бр. |  | Полипропиленов универсален статив в блокче с | бр. | 1
различен цвят за 1,5 до 2,0 мл епруветки
33 | Преносим комплект лабораторни |  | Памук | бр. | 1
| принадлежности - епруветки, блюда, |  | Шише за спирт | бр. | 1
| мензури и др. |  | Ръкавици латексови | бр. | 1
|  |  | Сгъваем трион с острие до 200 mm. Трионът е предназ- | бр. | 1
начен за агресивно и гладко рязане и подрязване на
клони, без да ги наранява. Да е снабден със защитна
блокировка, както в отворена, така и в затворена
позиция. Назъбване - закалени дълги зъби с малко
пространство между тях за рязане на мокра дървесина и
зелени клони. Остриетата да са с антикорозионно
тефлоново покритие за защита от ръжда и намаляване
на триенето. Дръжката да е изработена от пластмаса или
друг подходущ материал с гумирано покритие за удобен
и сигурен захват. Тегло на триона: до 300 гр.
|  |  | Скалпел с дължина мин.18 см | бр. | 1
|  |  | Пинцета | бр. | 1
|  |  | Макетно ножче: Алуминиево тяло. Ергономичев дизайн | бр. | 1
с TPR покритие за максимално удобство. Материал
на острието SK4.
|  |  | Епруветки центруфужни 50 мл с капачка | бр. | 1
|  |  | Блюда за еднократна употреба | бр. | 1
|  |  | РР мензура | бр. | 1
|  |  | Филтърна хартия с диаметър до 90 mm груба | бр. | 1
|  |  | Анализатор на листна маса с възможност за: | бр. | 1
●Тестване на: азотр хлорофил, температура на листото.
Обхват на азотно съдържание: пълен обхват. Точност на
азотно съдържание: ±5%. Обхват на хлорофила: 0.0 до
99.9 SPAD. Обхват на температурата: минимум 0 до
максимум 90◦ С. Точност на температурата: ±5◦С
● Недеструктивно измерване на пробите, не влияещо
на растежа на растението
● Показване и запазване за местоположението на
пробата благодарение на GPS модул
● Показване на резултатите от минали изследвания
чрез вградена памет
Предоставяне на информация за наторяването и
напояването
● Жичен и безжичен обмен на данни към и от
компютър
● Запазване и показване на запазените данни. Ниска
консумация на ток
● Памет: до 999 измервания
● Тегло и размери: до 1,5 кг; до 26 см* до 28 см*
до 15 см
|  |  | Почвен анализатор | бр. | 1
Уредът да измерва N, P, K, соленост и PH в почва и
торове. Да притежава функция за запаметяване на дата
и час на измерването. Да запазва 1000 измервания с
място за допълнителни данни (време, място, наторяване)
Възможност за принтиране на датата на тества-
нето, номер на пробата, име на пробата, съдър-
жание на пробата, вариации и т.н. Да е с графи-
чен LCD екран, показва данните и последова-
телността на операцията. Уредът да е с възмож-
ност за задаване на параметри за различни
култури, добив на различни горски култури,
различни торове и автоматично да се изчисли
количеството необходима тор. Батерията да е
вградена с възможност за зареждане с голям
капацитет. Възможност за захранване:
променлив ток (АС): 80V - 240V, 50 Hz; прав ток:
18V, 5 W (с тестер). Уредът а е снабден с анти-
вибрационна система. Спектрален обхват:
червена светлина 620±4 nm, синя светлина
440±4 nm, зелена светлина 520±4 nm, стабилност:
А<0.003, повтаряемост: А<0.005. Чувствителност:
червена светлина≥4.5 х10-5, синя светлина
3.17х10-3.
34 | Преслеров свредел |  | Свредло: с диаметър до 5.15 mm, 2 и/или 3 | бр. | 1
нишково; изработено от високо-качествена
стомана на забиващото се острие с тефлоново
покритие, екстрактор - от спец. Неръждаема
стомана, кожух - стоманен с пластифицирано
синьо покритие. Дълбочина на проникване:
минимум до 500 mm
35 | Пълне набор от пипети - 10,20,50,200, |  | Пипети с променлив обем - до 10, до 20, до 50, | бр. | 1
| 1000 и 5000 µL |  | до 200, до 1000 и до 5000 µL, със статив
36 | PH - метър |  | Настолен с pH обхват:мин.-2.00 до + 16, | бр. | 1
Разделителна способност: 0.1; 0.01
Относителна точност: ±0,01
Калибриране: мин.3 точки
mV обхват: мин. ±1600.0 mV
RmV обхват: мин. ±1999=9 mV
Разделителна способност: 0.1 mV
Относителна точност: ±0,2mV
Температурен обхват: от -5 до + 105◦С
Относителна точност: ±0,1◦С
Температурна компенсация: автоматична или
ръчна
Запаметяване на 50 резултата
Функция за автоматично заключване на екрана
на стабилното показване
Статив за електрода
Ел. адаптор и възможност pH метърът да работи
и с 4 бр.батерии "АА"
|  |  | Настолен с калибрационен разтвор 7 ml | бр. | 1
|  |  | Настолен с калибрационен разтвор 10 ml | бр. | 1
|  |  | Настолен с калибрационен разтвор 100 ml | бр. | 1
37 | Рукан за белена на кора |  | Ръчен инструмент за сваляне на кора. Нож от | бр. | 1
стомана до 30 см
38 | Рулетка + държач |  | Рулетка 15 m с метален корпус, самоприбираща | бр. | 1
се. Държач изработен от здрава пластмаса.
39 | Самозалепващи се пликове |  | С цип, Размери 50/100 mm, изработени от | бр. | 1
полиетилен или друга подходяща материя.
|  |  | С цип, Размери 100/150 mm, изработени от | бр. | 1
полиетилен или друга подходяща материя.
|  |  | С цип, Размери 200/300 mm, изработени от | бр. | 1
полиетилен или друга подходяща материя.
40 | Сгаваем нож |  | Снабден с остриета за срязване/присаждане и за | бр. | 1
повдигане на дървесната кора. Материал на
остриетата: неръждаема стомана.
Дължина на острието за присаждане: мин.5 см.
Материал на ръкохватката: дърво или пластмаса
41 | Сравнителен термохигрометър |  | Термохигрометър за измерване на външна/ | бр. | 1
| инф.точност |  | вътрешна температура, термохигрометърът да
визуализира едновременно влага и температура
и да регистрира минимални и максимални
стойности. С помощта на вътрешния сензор
уредът да измерва температура в обхват от 0 до
50◦С. Външната сонда да е с мин. 2 м кабел за
измерване на температура и влага от -20 до
70◦С и от 10 до 99%rh. Приложим при контрол на
температурата и влагата в помещения, офиси,
лаборатории, с цел осигуряване на оптимални
работни условия. Уредът да може да бъде пози-
циониран на маса или закачен на стена.
тип на дисплея: LCD цифров
мин./мак. функция: Да
измервателна скала: C/F & %rh
Захранване: батерии
тип сензор: вътрешен & външен сензор
гаранция: една година
42 | Стерилизатор |  | Сух с обем 50 литра и регулиране на температу- | бр. | 1
ра
43 | Стойка трипод настолна за атокл.торби |  | Настолна за автокл.торби с размери 200/300 мм | бр. | 1
44 | Томограф за дървета със специализи- |  | Неинвазивен уред за измерване състоянието и | бр. | 1
| ран софтуер |  | устойчивостта на дървесината. Време за измер-
ване до 20 мин. Възможност за изобразяване на
резултатите чрез лесна за разчитане графика,
даваща информация за обема и местоположе-
нието на уврежданията и механичния състав на
дървесината. Водоустойчивост на уреда, позво-
ляваща работа при дъжд. Апаратура с възмож-
ност за самокалибрация. Възможност за оценка
на кореновата система.Възможност за поставяне
на устройства- точките за възпроизвеждане на
звуковсигнал и добиване на информация
при обследване с разстояние до 25 м.
Възможност да се извърши обследване с до 50
точки на възпроизвеждане на звуков сигнал и
добиване на информация. Възможност за вари-
ране в броя и позициите при поставянето на
сензори за възпроизвеждане на трептене, с цел
обследването на по - сложни по форма сечения.
Способи/пирони, спомагащи преминаване на
корковия слой и достигане до беловината,
дори и при видове с по-дебела кора
Мин. 50 бр. с размери мин.80 х мин. 3,5 mm
Мин. 10 бр. с размери мин.140 х мин. 3,5 mm
Издържливост на батерията мин.12 часа
Възможност за позициониране на батерията на
разстояние до 15 м, с цел улеснение на работата
на оператора. За предпочитане Bluethooth
връзка
Възможност за обработване на повече от едно
обследвания едновременно
Възможност за работа с компютър с операционна
система Windows
Възможност за зареждане на устройството по
време на предвижване от обект на обект
(зарядно за кола)
Възможност за изграждане на вериги между
отделните устройства-точки за измерване чрез
свързване чрез кабели
Възможност за удължаване на кабелите между
отделните точки
Възможност да се проверяват кабелите/връзката
между отделните устройства за възпроизвежда-
не на звуков сигнал
Възможност за окомплектоване на апаратурата
за лесно и сигурно транспортиране от обект на
на обект
Гаранция на апаратурата мин.1 г.
45 | Хартиени капкови уловители |  | За приложение при контролна пръскане на | бр. | 1
насаждения и горски култури Изработени от
хартия или други подходящи материали.
46 | Хладилни чанти с охладители - мин |  | Хладилна чанта с 3 броя охладители - мин 25 л | бр. | 1
| 25 л обем |  | обем; Време за поддържане на охлаждаща
температура минимум 24 часа. Възможност за
електрическо захранване 12V за автомобил:да
47 | Хладилник с камера на -20◦С - |  | Хладилник, снабден с камера замразяваща до -20 | бр. | 1
| вместимост 300 л |  | до -20◦С с мин.70л вместимост; Обща вместимост
на хладилника до 300 л
48 | Цифроф анемометър (Ветромер) |  | Размери: дължина до 11 см; широчина 5,8 mm и | бр. | 1
височина 2.0 см; точност +-5%; тегло 100 грама;
работен температурен диапазон: мин.10 мак.
|  | ◦ | до 45 градуса С; диапазон на скоростта на вятъра
0-30 м/сек.
49 | Цифров фотоапарат |  | Минимални изисквания към цифровия фото-
апарат: ДИСПЛЕЙ: Визьор: покритие
(вертикално/хоризонтално) Приблиз.100%;
Преглед на дълбочината на рязкост: Да; Въз-
произвеждане: Единично изображение с инфор-
мация (2 нива, група от 4/9 изображения, въз-
можност за редактиране на видео; Изображе-
ние: по - голяма от 20 мегапиксела; Цвят мин.
14 битов; Формат на изображенията: JPEG:
Фина, Нормална (съвместимост с Exif 2.21 [Exif
Print])/ Системата Design rule for Camera File(2.0)
RAW: RAW, M-RAW, S-RAW, съвместимост с
Digital Print Order Format [DPOF] версия 1.1;
Резолюция пре запис на изображенията:
JPEG 3:2:( L) 5472x3648, (M) 3648x2432, (S1)2736x
1824, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L)
4864x3648, (M)3248x2432, (S1) 2432x1824, (S2)
1696x1280, (S3)640x480 JPEG 16:9: ( L)
5472x3072, (M) 3648x2048, (S1) 2736x1536, (S2)
1920x1080; Видео запис: MOV (видео: Н.264 или
МР4: вътрекадрова/междукадрова компресия,
звук: линейна ИКМ с Н.264, ААС с МР4, нивото на
запис да може да се настройва ръчно от
потребителя)
1920 x 1080 (59,94, 50 fps) междукадрова
компресия1920 x 1080 (29,97, 25, 24, 23,98 fps)
с максимална продължителност до 25 min
ОПТИКА: Увеличение на фокусното разстояние
спрямо 35 mm стандарт: минимум 1.6 х,
Стабилизация на изображението: Да
Фокус: Режим на работа: Интелигентен AF, AF
при единичен кадър следящ обекта AF, Авто-
матичен избор: мин.65 AF точки, Ръчен избор:
една AF точка (65 точки от кръстовиден тип, 21
или 9 избираеми точки), Ръчен избор: Точков AF,
Ръчен избор: Широка зона AF. AF точките да
могат да бъдат избраниотделно за снимане с
вертикална и хоризонтална ориентациия;
Светкавица: Вградена светкавица: Да; в оком-
плектовката да бъдат включени 2 бр. обективи:
1 бр. нормален обектив; тегло: до 200 гр.;
минимално разстояние (макро): до 0.35 m,
Резба за филтър:49; съвместимост с предлагания
цифров фотоапарат: да; фокусно разстояние до
50 mm; Максимално увеличение (х) до 0,21;
1 бр. универсален ултразум обектив, Тегло: до
500 гр; VC оптична стабилизация; Повишена
защитеност от въздействието на атмосверните
влияния; 7 ламелна закръглени бленда; Мин.
разстояние (макро): 49 см (1/4); Резба за филтър:
62 mm; Съвместимост с предлагания цифров
фотоапарат: Да; Фокусно: до 350 mm
Чанта за пренос на съвместима с предлагания
цифров апарат и с вместимост позволяваща
преноса на обективите